Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 8 июля 2002 г. N 320

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" <1> и Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 г. N 1309 "О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности" <2> приказываю:
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2, N 33 (ч. I), ст. 3413.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 46, ст. 4348.

1. Утвердить прилагаемый Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.
2. Главному управлению Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий организовать издание и распространение утвержденного настоящим Приказом Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.
3. Возложить ответственность за организацию выполнения настоящего Приказа на заместителя министра Е.А. Серебренникова.

Министр
С.К.ШОЙГУ

Приложение
к Приказу МЧС России
от 8 июля 2002 г. N 320

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ <1>

┌───────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│   N   │Наименование продукции│  Код согласно  │   Код согласно   │       Нормативные документы,        │
│  п/п  │                      │    ОКП <2>     │    ТН ВЭД <3>    │   регламентирующие требования <4>   │
│       │                      │                │                  ├───────────────────┬─────────────────┤
│       │                      │                │                  │   к продукции,    │   к методам     │
│       │                      │                │                  │  с описанием ее   │сертификационных │
│       │                      │                │                  │  характеристик,   │   испытаний,    │
│       │                      │                │                  │  подтверждаемых   │используемых для │
│       │                      │                │                  │ при сертификации  │   определения   │
│       │                      │                │                  │                   │  характеристик  │
│       │                      │                │                  │                   │    продукции    │
├───────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│   1   │           2          │        3       │        4         │          5        │        6        │
├───────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────────┤
│                             1. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                              │
├───────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────┤
│1.1    │Огнетушители          │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.1.1  │Переносные            │48 5430 -       │8424 10 910 0     │ГОСТ Р 51057       │ГОСТ Р 51057,    │
│       │                      │48 5433         │                  │(разд. 6),         │НПБ 155          │
│       │                      │                │                  │НПБ 155            │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.1.2  │Передвижные           │48 5430 -       │8424 10 990 0     │ГОСТ Р 51017       │ГОСТ Р 51017,    │
│       │                      │48 5433         │                  │(разд. 6),         │НПБ 155          │
│       │                      │                │                  │НПБ 155            │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.2    │Генераторы            │                │                  │                   │                 │
│       │огнетушащего аэрозоля │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.2.1  │Стационарные          │48 5433         │8424 10           │НПБ 60             │НПБ 60           │
│       │                      │                │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │                │8424 10 100 0)    │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.2.2  │Оперативного          │48 5433         │8424 10           │НПБ 73             │НПБ 73           │
│       │применения            │                │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │                │8424 10 100 0)    │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3    │Инвентарь пожарный    │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.1  │Пояса пожарные        │48 5485         │6307 20 000 0,    │НПБ 172            │НПБ 172          │
│       │спасательные          │                │4203 30 000 0     │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.2  │Карабины пожарные     │48 5485         │7326 90 910 0,    │НПБ 168            │НПБ 168          │
│       │                      │                │7326 90 930 0,    │                   │                 │
│       │                      │                │7326 90 970 0,    │                   │                 │
│       │                      │                │7616 99 100 0     │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.3  │Веревки пожарные      │48 5485         │5607 50           │НПБ 167            │НПБ 167          │
│       │спасательные          │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.4  │Фонари пожарные       │48 5485         │8513 10 000 0     │НПБ 175            │НПБ 175          │
│       │носимые               │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.5  │Шкафы пожарные        │48 5485         │7309 00,          │НПБ 151            │НПБ 151          │
│       │                      │                │7310,             │                   │                 │
│       │                      │                │9403              │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.6  │Клапаны пожарных      │48 5484         │8481 80           │НПБ 154            │НПБ 154          │
│       │кранов                │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.7  │Рукава:               │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  резиновые напорно - │25 5000         │4009 50 700 0     │ГОСТ 5398          │ГОСТ 5398        │
│       │  всасывающие с       │                │                  │                   │                 │
│       │  текстильным         │                │                  │                   │                 │
│       │  каркасом            │                │                  │                   │                 │
│       │  неармированные      │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  рукава пожарные     │22 4723 *,      │5909 00           │ГОСТ Р 51049       │ГОСТ Р 51049     │
│       │  напорные            │25 5299 *,      │                  │(табл. 1, п. 10),  │(п. 7.9),        │
│       │                      │81 9320         │                  │НПБ 152            │НПБ 152          │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.8  │Арматура пожарная:    │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  головки             │48 5484         │7307,             │ГОСТ 28352,        │НПБ 153          │
│       │  соединительные для  │                │7609,             │НПБ 153            │                 │
│       │  пожарного           │                │8481 80           │                   │                 │
│       │  оборудования        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  разветвления        │48 5484         │8481 80           │ГОСТ Р 50400       │ГОСТ Р 50400     │
│       │  рукавные            │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  сетки всасывающие   │48 5484         │8481              │ГОСТ Р 50401       │ГОСТ Р 50401     │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  водосборники        │48 5484         │8481 80           │НПБ 183            │НПБ 183          │
│       │  рукавные            │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.9  │Стволы пожарные:      │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  ручные              │48 5482         │8424,             │НПБ 177            │НПБ 177          │
│       │                      │                │8481              │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  лафетные            │48 5482         │8424              │НПБ 159            │НПБ 159          │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  воздушно - пенные   │48 5482         │8424              │НПБ 189            │НПБ 189          │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.10 │Гидроэлеватор пожарный│48 5483         │8413 82 009 0     │ГОСТ Р 50398       │ГОСТ Р 50398     │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.11 │Пеносмесители воздушно│48 5400         │8481 80           │НПБ 200            │НПБ 200          │
│       │- пенных стволов и    │                │                  │                   │                 │
│       │генераторов пены      │                │                  │                   │                 │
│       │средней кратности     │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.12 │Генераторы пены низкой│48 5482         │8424              │НПБ 61             │НПБ 61           │
│       │кратности для         │                │                  │                   │                 │
│       │подслойного тушения   │                │                  │                   │                 │
│       │пожаров               │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.13 │Насосы центробежные   │48 5481         │8413 70           │НПБ 176            │НПБ 176          │
│       │пожарные (для пожарных│                │                  │                   │                 │
│       │автомобилей)          │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.14 │Инструмент для        │48 5485,        │8201,             │ГОСТ 16714,        │ГОСТ 16714,      │
│       │проведения специальных│75 6322 *,      │8205,             │ГОСТ Р 50982       │ГОСТ Р 50982     │
│       │работ при пожаре      │75 6343 *,      │8508,             │                   │                 │
│       │(комбинированный      │75 6375 *       │8425,             │                   │                 │
│       │гидравлический        │                │8467              │                   │                 │
│       │инструмент, ручной    │                │                  │                   │                 │
│       │механизированный      │                │                  │                   │                 │
│       │инструмент с электро- │                │                  │                   │                 │
│       │и мотоприводом,       │                │                  │                   │                 │
│       │инструмент пожарный   │                │                  │                   │                 │
│       │ручной                │                │                  │                   │                 │
│       │немеханизированный)   │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.15 │Установки             │31 4662         │8414 40 100 0,    │НПБ 186            │НПБ 186          │
│       │компрессорные для     │                │8414 80 410 0,    │                   │                 │
│       │наполнения сжатым     │                │8414 80 790 О,    │                   │                 │
│       │воздухом баллонов     │                │8414 80 900 0     │                   │                 │
│       │дыхательных аппаратов │                │                  │                   │                 │
│       │для пожарных          │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.16 │Гидранты пожарные     │48 5451         │8481              │ГОСТ 8220          │ГОСТ 8220        │
│       │подземные             │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.3.17 │Колонка пожарная      │48 5483         │8481              │НПБ 184            │НПБ 184          │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.4    │Средства              │                │                  │                   │                 │
│       │индивидуальной защиты │                │                  │                   │                 │
│       │пожарных              │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.4.1  │Средства              │                │                  │                   │                 │
│       │индивидуальной защиты │                │                  │                   │                 │
│       │органов дыхания       │                │                  │                   │                 │
│       │пожарных:             │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  дыхательные аппараты│25 3920 *,      │9020 00 900 0     │НПБ 165            │НПБ 165          │
│       │  со сжатым воздухом  │25 6810 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │25 6820 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │25 6891 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │31 4654 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │31 4660 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │48 5403 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │75 5724 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │94 4460 *       │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  кислородные         │31 4654 *,      │9020 00 900 0     │НПБ 164            │НПБ 164          │
│       │  изолирующие         │75 5724 *       │                  │                   │                 │
│       │  противогазы         │                │                  │                   │                 │
│       │  (респираторы)       │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  самоспасатели       │25 6825 *,      │9020 00 900 О     │НПБ 169            │НПБ 169          │
│       │  изолирующие для     │25 6891 *,      │                  │                   │                 │
│       │  эвакуации людей из  │31 4654 *,      │                  │                   │                 │
│       │  помещения во время  │48 5480 *,      │                  │                   │                 │
│       │  пожара              │75 5724 *       │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  самоспасатели       │25 6810 *,      │9020 00 900 0     │НПБ 302            │НПБ 302          │
│       │  фильтрующие для     │25 6820 *,      │                  │                   │                 │
│       │  эвакуации из        │25 6825 *,      │                  │                   │                 │
│       │  помещений во время  │31 4654 *,      │                  │                   │                 │
│       │  пожара              │48 5480 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │75 5724 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │78 2128 *       │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  лицевые части       │22 9119 *,      │9020 00 900 0     │НПБ 178            │НПБ 178          │
│       │                      │22 9129 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │25 3921 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │31 4654 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │48 5480 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │75 5724 *       │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  аппараты            │94 4460 *       │9020 00 900 0     │НПБ 185            │НПБ 185          │
│       │  искусственной       │                │                  │                   │                 │
│       │  вентиляции легких   │                │                  │                   │                 │
│       │  для оказания        │                │                  │                   │                 │
│       │  доврачебной помощи  │                │                  │                   │                 │
│       │  пострадавшим при    │                │                  │                   │                 │
│       │  пожарах             │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.4.2  │Каска пожарная        │48 5485         │6506 10           │НПБ 173            │НПБ 173          │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.4.3  │Боевая одежда         │                │                  │                   │                 │
│       │пожарных, ткани для   │                │                  │                   │                 │
│       │боевой одежды         │                │                  │                   │                 │
│       │пожарных:             │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  общего применения   │59 5000,        │5407,             │НПБ 157            │НПБ 157          │
│       │                      │85 7200 *,      │5408,             │                   │                 │
│       │                      │82 0000,        │5512 -            │                   │                 │
│       │                      │83 0000,        │5516,             │                   │                 │
│       │                      │87 1000,        │5903,             │                   │                 │
│       │                      │87 2000         │5906 99,          │                   │                 │
│       │                      │                │6203,             │                   │                 │
│       │                      │                │6210,             │                   │                 │
│       │                      │                │6211,             │                   │                 │
│       │                      │                │7019              │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  для районов России  │85 7200 *,      │5407,             │НПБ 196            │НПБ 196          │
│       │  с умеренно холодным │82 0000,        │5408,             │                   │                 │
│       │  и очень холодным    │83 0000,        │5512 -            │                   │                 │
│       │  климатом            │87 1000,        │5516,             │                   │                 │
│       │                      │59 5000,        │5903,             │                   │                 │
│       │                      │87 2000         │5906 99,          │                   │                 │
│       │                      │                │6203,             │                   │                 │
│       │                      │                │6210,             │                   │                 │
│       │                      │                │6211,             │                   │                 │
│       │                      │                │7019              │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.4.4  │Специальная защитная  │                │                  │                   │                 │
│       │одежда пожарных, ткани│                │                  │                   │                 │
│       │для специальной       │                │                  │                   │                 │
│       │защитной одежды       │                │                  │                   │                 │
│       │пожарных:             │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  от повышенных       │85 7000 *,      │6203,             │НПБ 161            │НПБ 161          │
│       │  тепловых            │85 7200 *       │6210,             │                   │                 │
│       │  воздействий         │                │6211              │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  изолирующего типа   │85 7000 *,      │6203,             │НПБ 162            │НПБ 162          │
│       │                      │85 7200 *       │6210,             │                   │                 │
│       │                      │                │6211              │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.4.5  │Специальная защитная  │25 9539 *,      │6401 -            │НПБ 158            │НПБ 158          │
│       │обувь для пожарных    │88 1161 *       │6403              │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.4.6  │Средства              │48 5485,        │4203 29 100,      │НПБ 182            │НПБ 182          │
│       │индивидуальной защиты │85 7800 *       │6116,             │                   │                 │
│       │рук пожарных          │                │6216 00 000 0     │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5    │Элементы установок    │                │                  │                   │                 │
│       │пожаротушения         │                │                  │                   │                 │
│       │автоматических        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.1  │Модули и батареи      │48 5487         │8424 90 000 0     │НПБ 54             │НПБ 54           │
│       │установок газового    │                │                  │                   │                 │
│       │пожаротушения         │                │                  │                   │                 │
│       │автоматических        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.2  │Резервуары            │48 5487         │8424 90 000 0     │НПБ 78             │НПБ 78           │
│       │изотермические        │                │                  │                   │                 │
│       │установок газового    │                │                  │                   │                 │
│       │пожаротушения низкого │                │                  │                   │                 │
│       │давления              │                │                  │                   │                 │
│       │автоматических        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.3  │Устройства            │48 9290         │8424 90 000 0     │НПБ 79             │НПБ 79           │
│       │распределительные     │                │                  │                   │                 │
│       │установок газового    │                │                  │                   │                 │
│       │пожаротушения         │                │                  │                   │                 │
│       │автоматических        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.4  │Модули установок      │48 5400         │8424 90 000 0     │НПБ 67             │НПБ 67           │
│       │порошкового           │                │                  │                   │                 │
│       │пожаротушения         │                │                  │                   │                 │
│       │автоматических        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.5  │Модули установок      │43 7100 *,      │8424 90 000 0     │НПБ 80             │НПБ 80           │
│       │пожаротушения         │48 9290         │                  │                   │                 │
│       │тонкораспыленной      │                │                  │                   │                 │
│       │водой                 │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.6  │Узлы управления       │48 9290         │8481 80           │НПБ 83             │НПБ 83           │
│       │установок водяного и  │                │                  │                   │                 │
│       │пенного пожаротушения │                │                  │                   │                 │
│       │автоматических        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.7  │Пеносмесители и       │48 5484         │8481              │НПБ 59             │НПБ 59           │
│       │дозаторы установок    │                │                  │                   │                 │
│       │водяного и пенного    │                │                  │                   │                 │
│       │пожаротушения (за     │                │                  │                   │                 │
│       │исключением           │                │                  │                   │                 │
│       │устанавливаемых на    │                │                  │                   │                 │
│       │обводных линиях       │                │                  │                   │                 │
│       │водопитателя)         │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.8  │Дозаторы установок    │48 5484         │8481              │НПБ 63             │НПБ 63           │
│       │пенного пожаротушения │                │                  │                   │                 │
│       │автоматических        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.9  │Сигнализаторы         │48 5480,        │8481 40 100 0     │НПБ 83             │НПБ 83           │
│       │давления и потока     │48 9270         │                  │                   │                 │
│       │жидкости пожарные     │                │                  │                   │                 │
│       │установок водяного и  │                │                  │                   │                 │
│       │пенного пожаротушения │                │                  │                   │                 │
│       │автоматических        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.10 │Оросители водяные     │48 5484,        │8424 89 800 9,    │ГОСТ Р 51043,      │ГОСТ Р 51043,    │
│       │спринклерные и        │48 9290         │8424 90 000 0     │НПБ 68,            │НПБ 68,          │
│       │дренчерные            │                │                  │НПБ 69             │НПБ 69           │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.11 │Оповещатели пожарные  │48 5484         │8479 89 950 0     │НПБ 62             │НПБ 62           │
│       │звуковые              │                │                  │                   │                 │
│       │гидравлические        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.12 │Оросители пенные      │48 5484,        │8424 89 800 0,    │ГОСТ Р 51043       │ГОСТ Р 51043     │
│       │спринклерные и        │48 9290         │8424 90 000 0     │                   │                 │
│       │дренчерные            │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.5.13 │Клапаны узлов         │48 5484,        │8481 30 910 0,    │ГОСТ Р 51052,      │ГОСТ Р 51052,    │
│       │управления, запорные  │48 9270         │8481 30 990 0,    │НПБ 83             │НПБ 83           │
│       │устройства            │                │8481 40 100 0,    │                   │                 │
│       │                      │                │8481 80 610 0,    │                   │                 │
│       │                      │                │8481 80 710 0,    │                   │                 │
│       │                      │                │8481 80 81        │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.6    │Газы огнетушащие и    │21 1444 *,      │2903 30           │НПБ 51             │НПБ 51           │
│       │составы газовые       │24 1240 *,      │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │24 1279 *       │2903 30 310 0),   │                   │                 │
│       │                      │                │2903 45 -         │                   │                 │
│       │                      │                │2903 49,          │                   │                 │
│       │                      │                │3813 00 000 0     │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.7    │Порошки огнетушащие   │21 4921         │2836 30 000 0,    │НПБ 170            │НПБ 170          │
│       │                      │                │3104 30 000 0,    │                   │                 │
│       │                      │                │3105 40,          │                   │                 │
│       │                      │                │3813 00 000 0     │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.8    │Пенообразователи для  │02 5810 *,      │3402 11 000 0 -   │ГОСТ Р 50588       │ГОСТ Р 50588     │
│       │тушения пожаров       │02 5812 *,      │3402 13 000 0,    │(искл. п. 3        │                 │
│       │                      │24 1279,        │3402 19 000 0,    │табл. разд. 2)     │                 │
│       │                      │24 8121 *,      │3813 00 000 0     │                   │                 │
│       │                      │24 8130 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │24 8140 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │24 8161 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │24 8163 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │24 8210 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │24 8229 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │24 8311 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │24 8312 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │24 8350 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │24 8381 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │24 8382 *       │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.9    │Приборы и аппаратура  │                │                  │                   │                 │
│       │для систем            │                │                  │                   │                 │
│       │автоматического       │                │                  │                   │                 │
│       │пожаротушения,        │                │                  │                   │                 │
│       │пожарной и охранно -  │                │                  │                   │                 │
│       │пожарной сигнализации │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.9.1  │Приборы приемно -     │43 7130 -       │8531 10           │НПБ 57,            │НПБ 57,          │
│       │контрольные и         │43 7132,        │(кроме            │НПБ 75             │НПБ 75           │
│       │управления пожарные   │43 7240         │8531 10 100 0,    │                   │                 │
│       │и охранно - пожарные  │                │8531 10 200 0)    │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.9.2  │Системы пожарной      │43 7130         │8531 10           │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │сигнализации адресные │                │(кроме            │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │                      │                │8531 10 100 0,    │НПБ 57,            │НПБ 57,          │
│       │                      │                │8531 10 200 0)    │НПБ 58             │НПБ 58           │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.9.3  │Извещатели пожарные:  │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  автономные          │43 7110         │8531 10           │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │                      │                │(кроме            │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │                      │                │8531 10 100 0,    │НПБ 57,            │НПБ 57,          │
│       │                      │                │8531 10 200 0),   │НПБ 66,            │НПБ 66           │
│       │                      │                │9022 29           │НПБ 76             │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  тепловые            │43 7111         │8531 10           │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │                      │                │(кроме            │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │                      │                │8531 10 100 0,    │НПБ 57,            │НПБ 57,          │
│       │                      │                │8531 10 200 0)    │НПБ 76,            │НПБ 85           │
│       │                      │                │                  │НПБ 85             │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  ручные              │43 7111         │8531 10           │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │                      │                │(кроме            │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │                      │                │8531 10 100 О,    │НПБ 57,            │НПБ 57,          │
│       │                      │                │8531 10 200 0)    │НПБ 70,            │НПБ 70           │
│       │                      │                │                  │НПБ 76             │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  газовые             │43 7112         │8531 10           │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │                      │                │(кроме            │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │                      │                │8531 10 100 0,    │НПБ 57,            │НПБ 57,          │
│       │                      │                │8531 10 200 0)    │НПБ 71,            │НПБ 71           │
│       │                      │                │                  │НПБ 76             │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  радиоизотопные      │43 7112         │9022 29           │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │                      │                │                  │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │                      │                │                  │НПБ 57,            │НПБ 57,          │
│       │                      │                │                  │НПБ 76,            │НПБ 81           │
│       │                      │                │                  │НПБ 81             │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  дымовые оптические  │43 7113         │8531 10           │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │  точечные            │                │(кроме            │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │                      │                │8531 10 100 0,    │НПБ 57,            │НПБ 65,          │
│       │                      │                │8531 10 200 0)    │НПБ 65,            │НПБ 57           │
│       │                      │                │                  │НПБ 76             │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  дымовые оптические  │41 7113         │8531 10           │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │  линейные            │                │(кроме            │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │                      │                │8531 10 100 0,    │НПБ 57,            │НПБ 57,          │
│       │                      │                │8531 10 200 0)    │НПБ 76,            │НПБ 82           │
│       │                      │                │                  │НПБ 82             │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│       │  пламени             │43 7114         │8531 10           │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │                      │                │(кроме            │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │                      │                │8531 10 100 0,    │НПБ 57,            │НПБ 57,          │
│       │                      │                │8531 10 200 0)    │НПБ 72,            │НПБ 72           │
│       │                      │                │                  │НПБ 76             │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.9.4  │Извещатели охранно -  │42 7210         │8531 10           │ГОСТ 12997,        │ГОСТ 12997,      │
│       │пожарные              │                │(кроме            │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │                      │                │8531 10 100 0,    │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │                      │                │8531 10 200 0)    │ГОСТ 26342,        │ГОСТ 26342,      │
│       │                      │                │                  │ГОСТ 27990,        │ГОСТ 27990,      │
│       │                      │                │                  │НПБ 57             │НПБ 57           │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.9.5  │Устройства сигнально -│43 7120,        │8531 10           │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12997       │
│       │пусковые пожарные и   │43 7230         │(кроме            │(разд. 3, п. 4.3), │ГОСТ 12.2.006    │
│       │охранно - пожарные    │                │8531 10 100 0,    │НПБ 57,            │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │                      │                │8531 10 200 0)    │НПБ 75             │НПБ 57,          │
│       │                      │                │                  │                   │НПБ 75           │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.9.6  │Технические средства  │43 7133 -       │8531 10           │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │оповещения и          │43 7136,        │(кроме            │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │управления эвакуацией │43 7243 -       │8531 10 100 0,    │НПБ 57,            │НПБ 57,          │
│       │пожарные и охранно -  │43 7246         │8531 10 200 0)    │НПБ 77             │НПБ 77           │
│       │пожарные              │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.9.7  │Приборы и аппаратура  │43 7190 -       │8531 10           │ГОСТ 12997,        │ГОСТ 12.2.006    │
│       │прочие; принадлежности│43 7192,        │(кроме            │ГОСТ 12.2.006      │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │и запасные части к    │43 7199,        │8531 10 100 0,    │(разд. 3, п. 4.3), │ГОСТ 12997,      │
│       │приборам и аппаратуре │43 7290 * -     │8531 10 200 0)    │ГОСТ 26342,        │НПБ 57,          │
│       │для систем            │43 7292 *,      │                  │НПБ 57,            │НПБ 86           │
│       │автоматического       │43 7299 *       │                  │НПБ 86             │                 │
│       │пожаротушения,        │                │                  │                   │                 │
│       │пожарной и охранно -  │                │                  │                   │                 │
│       │пожарной сигнализации │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.9.8  │Системы передачи      │43 7250         │8531 10           │ГОСТ 12997,        │ГОСТ 12997,      │
│       │извещений о           │                │(кроме            │ГОСТ 12.2.006      │ГОСТ 12.2.006    │
│       │проникновении и       │                │8531 10 100 0,    │(разд. 3, п. 4.3), │(пп. 4.3, 11.2), │
│       │пожаре и их составные │                │8531 10 200 0)    │ГОСТ 26342,        │НПБ 57,          │
│       │части                 │                │                  │ГОСТ 27990,        │НПБ 75,          │
│       │                      │                │                  │НПБ 57,            │НПБ 77           │
│       │                      │                │                  │НПБ 75,            │                 │
│       │                      │                │                  │НПБ 77             │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.10   │Пожарные спасательные │                │                  │                   │                 │
│       │устройства            │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.10.1 │Лестницы ручные       │48 5485         │7326 90 300 0,    │НПБ 171            │НПБ 171          │
│       │пожарные              │                │7616 99 900 0     │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.10.2 │Устройства канатно -  │48 5485         │5607 50           │НПБ 193            │НПБ 193          │
│       │спусковые пожарные    │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │

    Примечание.
    В официальном  тексте  документа,  видимо,  допущена опечатка:
Нормы  пожарной  безопасности.  Устройства  спасательные прыжковые
пожарные.  Общие  технические требования.  Методы испытаний. имеют
номер НПБ 303-2001, а не НПБ 303.

│1.10.3 │Устройства            │48 5485         │6306 91 000 0     │НПБ 303            │НПБ 303          │
│       │спасательные прыжковые│                │                  │                   │                 │
│       │пожарные              │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.10.4 │Устройства            │48 5403         │5909 00           │НПБ 187            │НПБ 187          │
│       │спасательные рукавные │48 5405         │                  │                   │                 │
│       │пожарные              │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│1.11   │Огнезащитные вещества │15 9300 *,      │3209,             │НПБ 236,           │НПБ 236,         │
│       │и материалы           │15 1000 *,      │3809,             │НПБ 238,           │НПБ 238,         │
│       │                      │15 2000 *,      │3824 90 700 0     │НПБ 251            │НПБ 251          │
│       │                      │15 6000 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │23 1000 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │23 3000 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │24 9000 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │57 1000 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │57 6000 *,      │                  │                   │                 │
│       │                      │57 7000 *       │                  │                   │                 │
├───────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────────┤
│                                           2. ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ <5>                                  │
├───────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────┤
│2.1    │Материалы отделочные  │                │                  │                   │                 │
│       │и облицовочные        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.1.1  │Плиты из              │22 4932         │3918,             │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │поливинилхлорида      │                │3919,             │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │                      │                │3920 43,          │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │3920 49,          │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │3921 12 000 0,    │                   │                 │
│       │                      │                │3921 90 600 0     │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.1.2  │Блоки из              │22 4933         │3918,             │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │поливинилхлорида      │                │3919,             │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │                      │                │3920 43,          │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │3920 49,          │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │3921 12 000 0,    │                   │                 │
│       │                      │                │3921 90 600 0     │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.1.3  │Материалы листовые    │22 4600         │3918,             │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │(листы, плиты,        │                │3919 90,          │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │пластины, блоки) из   │                │3920              │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │термопластов          │                │(кроме            │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │3920 71 -         │                   │                 │
│       │                      │                │3920 73,          │                   │                 │
│       │                      │                │3920 79 000 0),   │                   │                 │
│       │                      │                │3921              │                   │                 │
│       │                      │                │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │                │3921 14 000 0)    │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.1.4  │Материалы пленочные   │22 5590         │3918,             │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │прочие                │                │3919 90,          │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │                      │                │3920              │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │(кроме            │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │3920 71 -         │                   │                 │
│       │                      │                │3920 73,          │                   │                 │
│       │                      │                │3920 79 000 0),   │                   │                 │
│       │                      │                │3921              │                   │                 │
│       │                      │                │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │                │3921 14 000 0)    │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.1.5  │Материалы отделочные  │22 4400,        │3918,             │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │для стен и потолков,  │22 4500,        │3919 90,          │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │обои из текстильных   │53 6740,        │3920              │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │материалов и материалы│54 6200,        │(кроме            │                   │ГОСТ 30402       │
│       │пленочные на основе   │55 3442,        │3920 71 -         │                   │                 │
│       │полимеризационных смол│55 3450,        │3920 73,          │                   │                 │
│       │                      │55 3630,        │3920 79 000 0),   │                   │                 │
│       │                      │55 3643,        │3921              │                   │                 │
│       │                      │57 4210,        │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │57 7220,        │3921 14 000 0),   │                   │                 │
│       │                      │57 7000         │3925 90,          │                   │                 │
│       │                      │                │4502 00 000 0,    │                   │                 │
│       │                      │                │4504 10           │                   │                 │
│       │                      │                │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │                │4504 10 110 0),   │                   │                 │
│       │                      │                │5903,             │                   │                 │
│       │                      │                │5905 00,          │                   │                 │
│       │                      │                │6806,             │                   │                 │
│       │                      │                │6809,             │                   │                 │
│       │                      │                │6811 20,          │                   │                 │
│       │                      │                │6811 90 000 0     │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.1.6  │Панели декоративные   │53 6740,        │4410 -            │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │(из древесно -        │55 3442,        │4412,             │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │стружечных и          │55 3450,        │4421 90 910 0     │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │древесно - волокнистых│55 3630,        │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │плит, фанеры)         │55 3643         │                  │                   │                 │
│       │отделочные и          │                │                  │                   │                 │
│       │огнестойкие           │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.1.7  │Материалы листовые и  │22 5600         │3918,             │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │слоистые (кроме       │                │3919 90,          │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │стеклопластиков и     │                │3920              │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │электроизоляционных   │                │(кроме            │                   │ГОСТ 30402       │
│       │материалов)           │                │3920 71 -         │                   │                 │
│       │                      │                │3920 73,          │                   │                 │
│       │                      │                │3920 79 000 0),   │                   │                 │
│       │                      │                │3921              │                   │                 │
│       │                      │                │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │                │3921 14 000 0)    │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.1.8  │Изделия профильно -   │22 4700,        │3916,             │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │погонажные из         │22 5920,        │3925 90 200 0     │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │полимерных материалов │57 7210         │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.2    │Материалы тепло- и    │                │                  │                   │                 │
│       │звукоизоляционные     │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.2.1  │Изделия минераловатные│57 6202         │6806              │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │на синтетическом      │                │                  │                   │(п. 4.18),       │
│       │связующем             │                │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.2.2  │Плиты минераловатные  │57 6203,        │6806              │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │                      │57 6220,        │                  │                   │(п. 4.18),       │
│       │                      │57 6250 -       │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │57 6270         │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.2.3  │Маты минераловатные   │57 6210         │6806              │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │прошивные             │                │                  │                   │(п. 4.18),       │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.2.4  │Утеплитель            │57 6294         │6808 00 000 0     │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │минераловатный        │                │                  │                   │(п. 4.18),       │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.2.5  │Конструкции           │57 6297         │6808 00 000 0     │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │теплоизоляционные     │                │                  │                   │(п. 4.18),       │
│       │минераловатные        │                │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.2.6  │Изделия минераловатные│57 6290         │6808 00 000 0     │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │тепло- и              │                │                  │                   │(п. 4.18),       │
│       │звукоизоляционные     │                │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │прочие                │                │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.2.7  │Материалы и изделия   │57 6869         │3921 13           │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │теплоизоляционные из  │                │                  │                   │(п. 4.18),       │
│       │пенополиуретанов      │                │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.2.8  │Плиты гипсокартонные  │57 6773         │6809              │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │звукопоглощающие      │                │                  │                   │(п. 4.18),       │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.2.9  │Плиты из базальтового │57 6920         │6815 99 100 0     │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │волокна тепло- и      │                │                  │                   │(п. 4.18),       │
│       │звукоизоляционные     │                │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.2.10 │Маты теплоизоляционные│57 6911,        │6815 99 100 0     │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │из базальтового       │57 6920         │                  │                   │(п. 4.18),       │
│       │волокна               │                │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30402       │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.3    │Покрытия пола         │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.3.1  │Пластмассовые,        │22 5720,        │3208,             │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │резиновые и пробковые,│22 5763,        │3214,             │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │наливные (композиции  │23 1430,        │3918,             │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │из эпоксидных,        │25 3300,        │3919 90,          │                   │ГОСТ 30402,      │
│       │полиуретановых и иных │25 4330,        │3920              │                   │ГОСТ Р 51032     │
│       │смол, применяемые для │25 4340,        │(кроме            │                   │                 │
│       │изготовления полов    │25 4420,        │3920 71-          │                   │                 │
│       │методом окрашивания   │25 4460,        │3920 73,          │                   │                 │
│       │наливом)              │57 7240         │3920 79 000 0),   │                   │                 │
│       │                      │                │3921              │                   │                 │
│       │                      │                │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │                │3921 14 000 0),   │                   │                 │
│       │                      │                │4008              │                   │                 │
│       │                      │                │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │                │4008 29),         │                   │                 │
│       │                      │                │4502 00 000 0,    │                   │                 │
│       │                      │                │4504 10           │                   │                 │
│       │                      │                │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │                │4504 10 110 0)    │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.3.2  │Плитки для полов      │57 7230         │3918,             │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │полимерные            │                │3919 90,          │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │                      │                │3920              │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │(кроме            │                   │ГОСТ 30402,      │
│       │                      │                │3920 71 -         │                   │ГОСТ Р 51032     │
│       │                      │                │3920 73,          │                   │                 │
│       │                      │                │3920 79 000 0),   │                   │                 │
│       │                      │                │3921              │                   │                 │
│       │                      │                │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │                │3921 14 000 0),   │                   │                 │
│       │                      │                │3925 90           │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.3.3  │Линолеум (рулоны и    │57 7100         │5904              │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │плитки)               │                │                  │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30244,      │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ 30402,      │
│       │                      │                │                  │                   │ГОСТ Р 51032     │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.4    │Кровельные и          │                │                  │                   │                 │
│       │гидроизоляционные     │                │                  │                   │                 │
│       │материалы             │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.4.1  │Материалы рулонные    │57 7400         │3919 90,          │НПБ 244            │ГОСТ 30244,      │
│       │кровельные и          │                │3920              │                   │ГОСТ 30402,      │
│       │гидроизоляционные     │                │(кроме            │                   │ГОСТ Р 51032     │
│       │(материалы мягкие     │                │3920 71 -         │                   │                 │
│       │кровельные и          │                │3920 73,          │                   │                 │
│       │изоляционные)         │                │3920 79 000 0),   │                   │                 │
│       │                      │                │3921              │                   │                 │
│       │                      │                │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │                │3921 14 000 0),   │                   │                 │
│       │                      │                │6807              │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.4.2  │Материалы листовые,   │57 7930         │4008 11 000 0,    │НПБ 244            │ГОСТ 30244,      │
│       │включая листы         │                │4008 19 000 0,    │                   │ГОСТ 30402,      │
│       │битумные,             │                │4008 21 000 0,    │                   │ГОСТ Р 51032     │
│       │резинобитумные и      │                │                  │                   │                 │
│       │резинотекстильные     │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.5    │Ковры и изделия       │81 7100         │5701,             │НПБ 244            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │ковровые для полов,   │(кроме          │5702              │                   │(пп. 4.18, 4.20),│
│       │дорожки напольные     │81 7119,        │(кроме            │                   │ГОСТ 30402,      │
│       │                      │81 7160)        │5702 10 000 0),   │                   │ГОСТ Р 51032     │
│       │                      │                │5703,             │                   │                 │
│       │                      │                │5705 00           │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.6    │Кабельные короба и    │22 4700,        │3916,             │НПБ 246            │НПБ 246          │
│       │каналы, трубы для     │22 4800,        │3917,             │(искл. п. 4.4)     │(искл. п. 4.4)   │
│       │прокладки кабелей и   │22 9295,        │3925 90 200 0,    │                   │                 │
│       │изолированных         │34 6474,        │8547 20 000 0     │                   │                 │
│       │проводов из           │57 7210         │                  │                   │                 │
│       │полимерных материалов │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│2.7    │Материалы отделочные и│22 9600,        │3916,             │НПБ 109            │ГОСТ 12.1.044    │
│       │теплоизоляционные для │22 5430,        │3919,             │(разд. 2)          │(пп. 4.3,        │
│       │вагонов метрополитена │53 6720,        │3921,             │                   │4.18 - 4.20)     │
│       │и пассажирских,       │55 1295,        │4412,             │                   │НПБ 109          │
│       │включая элементы      │55 1810,        │5603              │                   │(прил. 2)        │
│       │мягкой мебели         │56 2900,        │(кроме            │                   │                 │
│       │                      │56 8400,        │5603 14 100 1,    │                   │                 │
│       │                      │57 6310,        │5603 94 100 1),   │                   │                 │
│       │                      │59 5240,        │5903,             │                   │                 │
│       │                      │87 1000,        │7019,             │                   │                 │
│       │                      │87 2900         │9401,             │                   │                 │
│       │                      │                │9404 90           │                   │                 │
├───────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────────┤
│                                   3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ                                │
├───────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────┤
│3.1    │Кабельные проходки    │22 5430,        │3214              │НПБ 237            │НПБ 237          │
│       │и герметичные         │57 7250,        │(кроме            │                   │                 │
│       │кабельные вводы       │34 9740         │3214 10 900 0),   │                   │                 │
│       │(материалы, изделия   │                │3506,             │                   │                 │
│       │или сборные           │                │6806,             │                   │                 │
│       │конструкции)          │                │6815              │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│3.2    │Заполнения проемов в  │48 3680 *,      │7308 30 000 0,    │СНиП 2.04.05       │ГОСТ 30247.0,    │
│       │противопожарных       │48 5484 *,      │7308 90 990 0,    │(пп. 4.123, 5.4,   │ГОСТ 30247.1,    │
│       │преградах: окна,      │48 6330 *,      │8431 31 000 0,    │5.11, 5.13, 9.3,   │ГОСТ 30247.2,    │
│       │двери, двери шахт     │48 6360 *,      │4418 10,          │9.13),             │НПБ 241,         │
│       │лифтов, ворота, люки; │52 6217 *,      │4418 20,          │СНиП 21-01         │НПБ 250          │
│       │конструкции           │52 7110 * -     │7610 10 000 0,    │(пп. 5.14, 7.17),  │(п. 7.3)         │
│       │строительные          │52 7120 *,      │7610 90 900 0,    │НПБ 241,           │                 │
│       │дымогазонепроницаемые │52 8480 * -     │7322 90 900 0     │НПБ 250            │                 │
│       │(в том числе          │52 8490 *,      │                  │(пп. 5.2.4, 5.2.5) │                 │
│       │дымогазонепроницаемые │53 6130 *,      │                  │                   │                 │
│       │двери и ворота);      │53 6160 *,      │                  │                   │                 │
│       │клапаны               │53 6196 *       │                  │                   │                 │
│       │противопожарные       │                │                  │                   │                 │
│       │инженерных систем     │                │                  │                   │                 │
│       │зданий и сооружений (в│                │                  │                   │                 │
│       │том числе клапаны     │                │                  │                   │                 │
│       │противопожарные       │                │                  │                   │                 │
│       │дымовые, клапаны      │                │                  │                   │                 │
│       │противопожарные       │                │                  │                   │                 │
│       │огнезадерживающие     │                │                  │                   │                 │
│       │вентиляционных систем │                │                  │                   │                 │
│       │различного назначения,│                │                  │                   │                 │
│       │систем                │                │                  │                   │                 │
│       │кондиционирования и   │                │                  │                   │                 │
│       │для защиты            │                │                  │                   │                 │
│       │технологических       │                │                  │                   │                 │
│       │проемов)              │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│3.3    │Каналы инженерных     │31 1388 *,      │7326              │НПБ 239            │НПБ 239          │
│       │систем зданий и       │48 6364 *,      │                  │                   │                 │
│       │сооружений (в том     │48 6365 *,      │                  │                   │                 │
│       │числе воздуховоды     │48 6366 *,      │                  │                   │                 │
│       │систем вентиляции и   │48 6367 *,      │                  │                   │                 │
│       │кондиционирования,    │52 5424 *,      │                  │                   │                 │
│       │каналы систем         │52 6337 *,      │                  │                   │                 │
│       │технологической       │52 6350 *,      │                  │                   │                 │
│       │вентиляции, газоходы) │52 6354 *       │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│3.4    │Вентиляторы           │31 1341 *,      │8414 51 900 0,    │СНиП 2.04.05       │НПБ 253          │
│       │дымоудаления          │31 1342 *,      │8414 59           │(п. 5.9),          │                 │
│       │                      │48 6120 *,      │(кроме            │НПБ 253            │                 │
│       │                      │48 6130 *,      │8414 59 100 0)    │                   │                 │
│       │                      │48 6150 * -     │                  │                   │                 │
│       │                      │48 6170 *       │                  │                   │                 │
├───────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────────┤
│                          4. УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                      │
├───────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────┤
│4.1    │Кабели (кроме кабелей,│                │                  │                   │                 │
│       │прокладываемых в      │                │                  │                   │                 │
│       │земле, бетоне и под   │                │                  │                   │                 │
│       │водой)                │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.1  │Силовые для           │35 2100 **,     │8544 59,          │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │стационарной          │35 2200 **      │8544 60           │12.2.007.14        │(п. 5.1)         │
│       │прокладки на          │                │                  │(п. 2),            │                 │
│       │напряжение до 1 кВ    │                │                  │ГОСТ 16442         │                 │
│       │                      │                │                  │(п. 2.7),          │                 │
│       │                      │                │                  │ГОСТ Р МЭК         │                 │
│       │                      │                │                  │227-4              │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.2  │Силовые для           │35 3200,        │8544 59,          │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │стационарной          │35 3300,        │8544 60           │12.2.007.14        │(п. 5.1)         │
│       │прокладки на          │35 3600,        │                  │(п. 2),            │                 │
│       │напряжение от 1 кВ    │35 3700         │                  │ГОСТ 16442         │                 │
│       │и выше                │                │                  │(п. 2.7),          │                 │
│       │                      │                │                  │ГОСТ Р МЭК         │                 │
│       │                      │                │                  │227-4              │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.3  │Силовые с             │35 3100,        │8544 59,          │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │пропитанной бумажной  │35 3500,        │8544 60           │12.2.007.14        │(пп. 5.1, 5.2)   │
│       │изоляцией (кроме      │35 3600         │                  │(п. 2),            │                 │
│       │кабелей с защитными   │                │                  │ГОСТ 18410         │                 │
│       │покровами типов: "Б", │                │                  │(п. 2.6)           │                 │
│       │"Бл", "Б2л", "Бв",    │                │                  │                   │                 │
│       │"Б2лШп", "К2л", "К",  │                │                  │                   │                 │
│       │"Шп")                 │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.4  │Силовые гибкие общего │35 4400 **      │8544 59,          │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │назначения            │                │8544 60           │12.2.007.14        │(п. 5.1)         │
│       │                      │                │                  │(п. 2),            │                 │
│       │                      │                │                  │ГОСТ 24334         │                 │
│       │                      │                │                  │(п. 2.5.9)         │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.5  │Шахтные               │35 4100 **      │8544 59,          │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │                      │                │8544 60           │12.2.007.14        │(п. 5.1)         │
│       │                      │                │                  │(п. 2),            │                 │
│       │                      │                │                  │ГОСТ 24334         │                 │
│       │                      │                │                  │(п. 2.5.9)         │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.6  │Силовые гибкие        │35 4823         │8544 59,          │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │специализированного   │                │8544 60           │12.2.007.14        │(п. 5.1)         │
│       │назначения, кабели    │                │                  │(п. 2),            │                 │
│       │многожильные гибкие   │                │                  │ГОСТ 16092         │                 │
│       │подвесные только в    │                │                  │(п. 4.4.6)         │                 │
│       │оболочке из           │                │                  │                   │                 │
│       │поливинилхлоридного   │                │                  │                   │                 │
│       │пластиката            │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.7  │Нагревательные        │35 5800 **      │8516 80           │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │(в том числе провода) │                │                  │12.2.007.14        │(п. 5.1)         │
│       │                      │                │                  │(п. 2),            │                 │
│       │                      │                │                  │ГОСТ 26445         │                 │
│       │                      │                │                  │(п. 2.6.2)         │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.8  │Управления            │35 6100 **      │8544 41,          │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │                      │                │8544 49,          │12.2.007.14        │(п. 5.1)         │
│       │                      │                │8544 59           │(п. 2),            │                 │
│       │                      │                │                  │ГОСТ 18404.0       │                 │
│       │                      │                │                  │(п. 2.7.2)         │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.9  │Для сигнализации и    │35 6554 **,     │8544 41,          │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │блокировки            │35 6555         │8544 49,          │12.2.007.14        │(пп. 5.1, 5.2)   │
│       │                      │                │8544 59           │(п. 2),            │                 │
│       │                      │                │                  │ГОСТ Р 51312       │                 │
│       │                      │                │                  │(п. 5.2)           │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.10 │Контрольные (кроме    │35 6300         │8544 41,          │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │кабелей с защитным    │                │8544 49,          │12.2.007.14        │(п. 5.1)         │
│       │покрытием типа "Б")   │                │8544 59           │(п. 2),            │                 │
│       │                      │                │                  │ГОСТ 1508          │                 │
│       │                      │                │                  │(п. 2.11),         │                 │
│       │                      │                │                  │ГОСТ 26411         │                 │
│       │                      │                │                  │(п. 3.1)           │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.11 │Не распространяющие   │35 2122 **,     │8544 41,          │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │горение (включая      │35 2222 **,     │8544 49,          │12.2.007.14        │(п. 5.2)         │
│       │кабели с индексом     │35 3114 **,     │8544 59,          │(п. 2)             │                 │
│       │"нг" и "н" и другие   │35 3371 **,     │8544 70 000 0     │                   │                 │
│       │подобные), для        │35 3372 **,     │                  │                   │                 │
│       │прокладки в пучке     │35 3514 **,     │                  │                   │                 │
│       │                      │35 3534 **,     │                  │                   │                 │
│       │                      │35 3771 **,     │                  │                   │                 │
│       │                      │35 3772 **,     │                  │                   │                 │
│       │                      │35 6119 **,     │                  │                   │                 │
│       │                      │35 6129 **,     │                  │                   │                 │
│       │                      │35 6314 **,     │                  │                   │                 │
│       │                      │35 6344 **,     │                  │                   │                 │
│       │                      │35 7212 **,     │                  │                   │                 │
│       │                      │35 8611 ** -    │                  │                   │                 │
│       │                      │35 8614 **      │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.12 │Городские телефонные  │35 7211 **,     │8544 41,          │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │                      │35 7212,        │8544 49,          │12.2.007.14        │(пп. 5.1, 5.2)   │
│       │                      │35 7219 **      │8544 59           │(п. 2),            │                 │
│       │                      │                │                  │ГОСТ Р 51311       │                 │
│       │                      │                │                  │(п. 5.3)           │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.1.13 │Оптические (только с  │35 8700 **      │8544 70 000 0     │ГОСТ               │НПБ 248          │
│       │оболочкой, не рас-    │                │                  │12.2.007.14        │(пп. 5.1, 5.2)   │
│       │пространяющей горение)│                │                  │(п. 2),            │                 │
│       │                      │                │                  │нормативная        │                 │
│       │                      │                │                  │документация на    │                 │
│       │                      │                │                  │конкретные мар-    │                 │
│       │                      │                │                  │ки продукции       │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.2    │Холодильники и        │51 5620 -       │8418 21,          │ГОСТ Р МЭК         │ГОСТ Р МЭК       │
│       │морозильники бытовые  │51 5622,        │4182 20 000 0,    │60335-2-24         │60335-2-24       │
│       │                      │51 5681         │8418 30           │(пп. 11, 12,       │(пп. 11, 12, 19, │
│       │                      │                │(кроме            │19, 30),           │30),             │
│       │                      │                │8418 30 100 0),   │ГОСТ Р МЭК         │ГОСТ Р МЭК       │
│       │                      │                │8418 40           │335-1              │335-1            │
│       │                      │                │(кроме            │(пп. 11, 12,       │(пп. 11, 12, 19, │
│       │                      │                │8418 40 100 0),   │19, 30)            │30)              │
│       │                      │                │8418 29 000 0     │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.3    │Электрогирлянды       │96 3810 -       │9405 30 000 0     │НПБ 234            │НПБ 234          │
│       │елочные               │96 3812         │                  │(искл. п. 4.1)     │(искл. п. 4.1)   │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│4.4    │Устройства защитного  │34 2110 -       │8536 30           │НПБ 179,           │НПБ 179,         │
│       │отключения,           │34 2160,        │                  │НПБ 243            │НПБ 243          │
│       │управляемые           │34 2210,        │                  │                   │                 │
│       │дифференциальным      │34 2240,        │                  │                   │                 │
│       │током, используемые в │34 2260         │                  │                   │                 │
│       │электрических сетях   │                │                  │                   │                 │
│       │переменного тока с    │                │                  │                   │                 │
│       │номинальным           │                │                  │                   │                 │
│       │напряжением не более  │                │                  │                   │                 │
│       │440 В и номинальным   │                │                  │                   │                 │
│       │током не более 200 А  │                │                  │                   │                 │
├───────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────────┤
│                                      5. АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ                                     │
├───────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────┤
│5.1    │Горелки промышленные  │                │                  │                   │                 │
│       │и сварочные мощностью │                │                  │                   │                 │
│       │до 100 кВт, включая   │                │                  │                   │                 │
│       │горелки сварочные     │                │                  │                   │                 │
│       │ручные, газовые,      │                │                  │                   │                 │
│       │устройства            │                │                  │                   │                 │
│       │газогорелочные        │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.1.1  │На жидком топливе     │36 4534         │7321 81,          │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │                      │                │7321 82,          │(пп. 4 - 7,        │(пп. 50.1 -      │
│       │                      │                │8416 10,          │9 - 22, 24, 28 -   │50.17)           │
│       │                      │                │8416 20           │34, 36, 38,        │                 │
│       │                      │                │                  │41 - 45)           │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.1.2  │Газовые общего        │36 9610         │7321 81,          │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │назначения            │                │8416 20,          │(пп. 4 - 7, 9, 12 -│(пп. 50.1 -      │
│       │                      │                │8468 10 000 0     │23, 25 - 31, 33,   │50.17)           │
│       │                      │                │                  │36 - 38, 41 - 45)  │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.1.3  │Газовые специального  │36 9620,        │8416 20           │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │назначения            │48 5884         │                  │(пп. 4 - 7, 9, 12 -│(пп. 50.1 -      │
│       │                      │                │                  │23, 25 - 31, 33,   │50.17)           │
│       │                      │                │                  │36 - 38, 41 - 45)  │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.1.4  │Газомазутные          │36 9630         │7321 81,          │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │                      │                │7321 82,          │(пп. 4 - 7, 9, 31, │(пп. 50.1 -      │
│       │                      │                │8416 10,          │33, 36 - 45)       │50.17)           │
│       │                      │                │8416 20,          │                   │                 │
│       │                      │                │8468 10 000 0     │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.1.5  │Газовые инфракрасного │36 9620,        │7321 81,          │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │излучения             │48 5884         │8416 10,          │(пп. 8, 9, 12 - 23,│(пп. 50.1 -      │
│       │                      │                │8416 20,          │25 - 30, 33, 35 -  │50.13, 50.15,    │
│       │                      │                │8468 10 000 0     │38, 41, 42, 45)    │50.16)           │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.2    │Радиационные          │36 9640         │7321 81,          │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │излучатели газовые    │                │7322              │(пп. 4 - 7, 9, 12 -│(пп. 50.1 -      │
│       │закрытые мощностью    │                │(кроме            │23, 25 - 31, 33,   │50.17)           │
│       │до 100 кВт            │                │7322 90 100 0)    │36 - 38, 41 - 45)  │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.3    │Воздухонагреватели    │36 9650         │7321 81,          │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │газовые мощностью     │                │7322              │(пп. 4 - 7, 9, 12 -│(пп. 50.1 -      │
│       │до 100 кВт            │                │(кроме            │23, 25 - 31, 33,   │50.17)           │
│       │                      │                │7322 90 100 0)    │36 - 38, 41 - 45)  │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.4    │Теплогенераторы       │47 4164         │7321 81,          │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │мощностью до 100 кВт  │                │7321 82           │(пп. 4 - 7, 9, 12 -│(пп. 50.1 -      │
│       │                      │                │                  │23, 25 - 31, 33,   │50.17)           │
│       │                      │                │                  │36 - 38, 41 - 45)  │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.5    │Мусоросжигатели       │48 5880,        │8417 80 100 О     │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │мощностью до 100 кВт  │48 5990         │                  │(пп. 4 - 7, 9 - 34,│(пп. 50.1 -      │
│       │                      │                │                  │36 - 38, 41 - 45)  │50.11, 50.13 -   │
│       │                      │                │                  │                   │50.17)           │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.6    │Аппараты (печи)       │                │                  │                   │                 │
│       │отопительные и        │                │                  │                   │                 │
│       │отопительно - варочные│                │                  │                   │                 │
│       │на газообразном,      │                │                  │                   │                 │
│       │жидком и твердом      │                │                  │                   │                 │
│       │топливе мощностью до  │                │                  │                   │                 │
│       │100 кВт               │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.6.1  │Отопительные и        │                │                  │                   │                 │
│       │отопительно - варочные│48 5810,        │7321              │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │на комбинированном    │48 5820,        │(кроме            │(пп. 4 - 7, 9 - 34,│(пп. 50.1 -      │
│       │топливе, включая      │48 5830         │7321 90 000 0)    │36 - 38, 40 - 45)  │50.17)           │
│       │плиты газовые (со     │                │                  │                   │                 │
│       │встроенными           │                │                  │                   │                 │
│       │баллонами), и на      │                │                  │                   │                 │
│       │других видах топлива  │                │                  │                   │                 │
│       │из черных металлов    │                │                  │                   │                 │
│       │бытовые               │                │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.6.2  │Отопительные и        │48 5811,        │7321 11,          │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │отопительно - варочные│48 5820         │7321 81,          │(пп. 4 - 7, 9, 12 -│(пп. 50.1 -      │
│       │на газообразном       │                │7417 00 000 0,    │23, 25 - 31, 33,   │50.17)           │
│       │топливе               │                │8419              │36 - 38, 41 - 45)  │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.6.3  │Отопительно -         │48 5811,        │7321 11,          │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │водонагревательные    │48 5840,        │7321 81           │(пп. 4 - 7, 9, 12 -│(пп. 50.1 -      │
│       │на газообразном       │48 5850         │                  │23, 25 - 31, 33,   │50.17)           │
│       │топливе               │                │                  │36 - 38, 41 - 45)  │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.6.4  │Отопительно - варочные│48 5812,        │7321 12 000 0,    │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │и отопительно -       │48 5820,        │7321 82,          │(пп. 4 - 7, 9 - 22,│(пп. 50.1 -      │
│       │водонагревательные на │96 9393,        │7417 00 000 0     │24, 28 - 34, 36,   │50.17)           │
│       │жидком топливе        │96 9397,        │                  │38, 41 - 45)       │                 │
│       │                      │96 9398         │                  │                   │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.6.5  │Отопительные и        │48 5814,        │7321 13 000 0,    │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │отопительно - варочные│96 9397,        │7321 83 000 0,    │(пп. 4 - 7, 9, 12 -│(пп. 50.1 -      │
│       │с водяным контуром    │96 9398,        │8419,             │15, 33, 38, 41 -   │50.11, 50.13 -   │
│       │на твердом топливе    │96 9550         │7417 00 000 0     │45)                │50.17)           │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.7    │Грили, шашлычницы,    │48 5880 *       │7321 11,          │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │жаровни на            │                │7321 81           │(пп. 4 - 7, 9, 12 -│(пп. 50.1 -      │
│       │газообразном топливе  │                │                  │23, 25 - 31, 33,   │50.17)           │
│       │                      │                │                  │36 - 38, 41 - 45)  │                 │
│       │                      │                │                  │                   │                 │
│5.8    │Плиты и таганы газовые│48 5860         │7321 11,          │НПБ 252            │НПБ 252          │
│       │портативные и         │                │7321 81           │(пп. 4 - 7, 9, 12 -│(пп. 50.1 -      │
│       │туристские            │                │                  │23, 25 - 31, 33,   │50.17)           │
│       │                      │                │                  │36 - 38, 41 - 45)  │                 │
└───────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘

--------------------------------
<1> В целях применения настоящего Перечня следует руководствоваться следующим правилом - отнесение продукции к разряду продукции, подлежащей сертификации в области пожарной безопасности, осуществляется одновременно по двум основаниям: совпадению фактических кодов продукции, присвоенных ей согласно технической документации, с кодами согласно ОКП и (или) ТН ВЭД, приведенными в настоящем Перечне (графы 3, 4); совпадению краткого наименования продукции с наименованием продукции, приведенным в ОКП и (или) ТН ВЭД.
<2> Общероссийский классификатор продукции (ОК 005-93), утвержденный Постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. N 301, введенный в действие с 1 января 1994 г.
Индекс "*", расположенный возле кода ОКП, означает, что этот код соответствует общей группе продукции и конкретный вид продукции подлежит обязательной сертификации только в том случае, если эта продукция применяется (планируется к применению) в качестве средства обеспечения пожарной безопасности.
Индекс "**", расположенный возле кода ОКП, означает, что этот код соответствует общей группе продукции и конкретный вид продукции подлежит обязательной сертификации только в том случае, если в нормативной документации на эту продукцию установлены требования пожарной безопасности.

Примечание.
Таможенный тариф РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.11.2001 N 830, утратил силу с 1 января 2007 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 N 718, утвердившего новый Таможенный тариф РФ.

<3> Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности в редакции Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. N 830 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст. 4735).
<4> В качестве нормативных документов, регламентирующих требования к проведению обязательной сертификации в области пожарной безопасности, могут использоваться изданные в установленном порядке Государственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), Строительные нормы и правила (СНиП) или нормы пожарной безопасности (НПБ).
Нормативные документы, согласно которым проводится обязательная сертификация, должны быть актуализированы, то есть соответствовать последней редакции.
<5> Не подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности вещества и материалы, имеющие предельные (наиболее опасные) значения пожарно - технических характеристик: горючесть - Г4, воспламеняемость - В3, распространение пламени по поверхности - РП4, дымообразующая способность - Д3, токсичность продуктов горения - Т4. Информация об этих характеристиках должна быть приведена в технической или другой сопроводительной документации на вещества и материалы. При отсутствии этой информации вещества и материалы, указанные в разд. 2 настоящего Перечня, подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

Начальник Главного управления
Государственной противопожарной
службы МЧС России,
главный государственный инспектор
Российской Федерации
по пожарному надзору
В.Т.КИШКУРНО